## ivóvízhálózat
Ruzsa ivóvízhálózat vagyonértékelés
Objektum azonosítása |  |  |  |  | Műszaki jellemzők | [7 empty] | Állapotjellemzők |  |  |  |  | Gazdasági jellemzők
Viziközmű obijektum azonosító | Település | Utca | Megnevezés | Ágazat | Csőanyag megnevezése | Névleges átmérő | Hossz | Víztelenítési korrekció |  | Úthelyreál-lítási korrekció | Fektetési mélység-korrekció | Talajminő-ségi korrekció | Üzembe helyezés éve | Várható élettartam | Állagmu-tató | Korrigált állagmu-tató | Hátralévő élettartam | Fajlagos költség | Újraelőállítási, vagy helyettesítési érték | Vagyonérték | Écs 1 | Écs 2
[8 empty] | nyíltvizes | vákuumos
RU-IVOG-001 | Ruzsa | Fő utca Szegedi u. Öttömösi u. | gerinc | ivóvíz | AC | 125 | 470 | [5 empty] | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 19500 | 9165000 | 1283100 | 183300 | 25662
RU-IVOG-002 | Ruzsa | Fő u. 1. szám melletti szakasz | gerinc | ivóvíz | AC | 125 | 34 | [5 empty] | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 17000 | 578000 | 80920 | 11560 | 1618.4
RU-IVOG-003 | Ruzsa | Szent István u. | gerinc | ivóvíz | AC | 125 | 387 | [5 empty] | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 17000 | 6579000 | 921060 | 131580 | 18421.2
RU-IVOG-004 | Ruzsa | Szegedi u. Vörösmarty u. és Paprika u. között | gerinc | ivóvíz | AC | 125 | 80 | [5 empty] | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 17000 | 1360000 | 190400 | 27200 | 3808
RU-IVOG-005 | Ruzsa | Szegedi u. Paprika u. és Dózsa u. között | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 384 | [5 empty] | 1976 | 50 | 0.26 | 0.26 | 13 | 17000 | 6528000 | 1697280 | 130560 | 33945.6
RU-IVOG-006 | Ruzsa | Szegedi u. Dózsa Gy. u. - Tanya 848. (szolg.lakások) | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 670 | [5 empty] | 1980 | 50 | 0.34 | 0.34 | 17 | 19500 | 13065000 | 4442100 | 261300 | 88842
RU-IVOG-007 | Ruzsa | Szegedi u. páratlan o. Fő utcától - Szegedi u. 23-ig | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 235 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 17000 | 3995000 | 878900 | 79900 | 17578
RU-IVOG-008 | Ruzsa | Szegedi u. 23-tól - Határőr u-ig | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 245 | [5 empty] | 1980 | 50 | 0.34 | 0.34 | 17 | 19500 | 4777500 | 1624350 | 95550 | 32487
RU-IVOG-009 | Ruzsa | Napsugár u. 9-től - Kodály u-ig | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 582 | [5 empty] | 1990 | 50 | 0.54 | 0.54 | 27 | 17000 | 9894000 | 5342760 | 197880 | 106855.2
RU-IVOG-010 | Ruzsa | Határőr u. - Glóbusz előtti tolózárakna és a Szegedi u. közötti szakasza | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 100 | 97 | [5 empty] | 1980 | 50 | 0.34 | 0.34 | 17 | 17000 | 1649000 | 560660 | 32980 | 11213.2
RU-IVOG-011 | Ruzsa | Határőr u. Glóbusz előtti tolózárakna és a József A. u. közötti szakasza | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 150 | 290 | [5 empty] | 1980 | 50 | 0.34 | 0.34 | 17 | 17000 | 4930000 | 1676200 | 98600 | 33524
RU-IVOG-012 | Ruzsa | Határőr u.- József A. u.-tól - Határőr u. végéig | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 210 | [5 empty] | 1985 | 50 | 0.44 | 0.44 | 22 | 17000 | 3570000 | 1570800 | 71400 | 31416
RU-IVOG-013 | Ruzsa | Rózsa u. 28 - 48. között | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 213 | [5 empty] | 1981 | 50 | 0.36 | 0.36 | 18 | 17000 | 3621000 | 1303560 | 72420 | 26071.2
RU-IVOG-014 | Ruzsa | Rózsa u. 37 - 57. között | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 196 | [5 empty] | 1984 | 50 | 0.42 | 0.42 | 21 | 17000 | 3332000 | 1399440 | 66640 | 27988.8
RU-IVOG-015 | Ruzsa | Rózsa u. Fő utcától 37. sz. előtti tűzcsapig | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 370 | [5 empty] | 1976 | 50 | 0.26 | 0.26 | 13 | 17000 | 6290000 | 1635400 | 125800 | 32708
RU-IVOG-016 | Ruzsa | József A. u. Fő utcától József A. u. 32. -ig | gerinc | ivóvíz | AC | 100 | 450 | [5 empty] | 1976 | 50 | 0.26 | 0.26 | 13 | 17000 | 7650000 | 1989000 | 153000 | 39780
RU-IVOG-017 | Ruzsa | József A. u. 21. - Határőr u. | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 150 | 287 | [5 empty] | 1980 | 50 | 0.34 | 0.34 | 17 | 17000 | 4879000 | 1658860 | 97580 | 33177.2
RU-IVOG-018 | Ruzsa | Összekötő u. Kossuth u. - József A. u. között | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 167 | [5 empty] | 1976 | 50 | 0.26 | 0.26 | 13 | 17000 | 2839000 | 738140 | 56780 | 14762.8
RU-IVOG-019 | Ruzsa | Kossuth u. Fő utcától- 40. számig | gerinc | ivóvíz | AC | 100 | 433 | [5 empty] | 1976 | 50 | 0.26 | 0.26 | 13 | 17000 | 7361000 | 1913860 | 147220 | 38277.2
RU-IVOG-020 | Ruzsa | Pipacs tér Kossuth u. Kodály u. között | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 134 | [5 empty] | 1981 | 50 | 0.36 | 0.36 | 18 | 19500 | 2613000 | 940680 | 52260 | 18813.6
RU-IVOG-021 | Ruzsa | Kodály Z. u. Öttömösi út - Határőr út | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 752 | [5 empty] | 1981 | 50 | 0.36 | 0.36 | 18 | 19500 | 14664000 | 5279040 | 293280 | 105580.8
RU-IVOG-022 | Ruzsa | Öttömösi u. - Fő u. és Kossuth u. között | gerinc | ivóvíz | AC | 125 | 143 | [5 empty] | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 17000 | 2431000 | 340340 | 48620 | 6806.8
RU-IVOG-023 | Ruzsa | Öttömösi u. páratlan old. - Kossuth és Kodály u. között | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 216 | [5 empty] | 1980 | 50 | 0.34 | 0.34 | 17 | 17000 | 3672000 | 1248480 | 73440 | 24969.6
RU-IVOG-024 | Ruzsa | Öttömösi u. páros oldal | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 750 | [5 empty] | 1981 | 50 | 0.36 | 0.36 | 18 | 17000 | 12750000 | 4590000 | 255000 | 91800
RU-IVOG-025 | Ruzsa | Öttömösi u. - Kodály u.-tól az út végén lévő átkötéssel | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 117 | [5 empty] | 1984 | 50 | 0.42 | 0.42 | 21 | 17000 | 1989000 | 835380 | 39780 | 16707.6
RU-IVOG-026 | Ruzsa | Móra F. u. Pusztamérgesi út alatti átvezetéssel | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 263 | [5 empty] | 1988 | 50 | 0.5 | 0.5 | 25 | 17000 | 4471000 | 2235500 | 89420 | 44710
RU-IVOG-027 | Ruzsa | Új utca | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 374 | [5 empty] | 2004 | 50 | 0.82 | 0.82 | 41 | 19500 | 7293000 | 5980260 | 145860 | 119605.2
RU-IVOG-028 | Ruzsa | Összekötő u. Új u. - Pusztamérgesi u. között | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 130 | [5 empty] | 2004 | 50 | 0.82 | 0.82 | 41 | 17000 | 2210000 | 1812200 | 44200 | 36244
RU-IVOG-029 | Ruzsa | Pusztamérgesi u. páros oldal út alatti átvezetéssekkel | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 452 | [5 empty] | 1990 | 50 | 0.54 | 0.54 | 27 | 17000 | 7684000 | 4149360 | 153680 | 82987.2
RU-IVOG-030 | Ruzsa | Pusztamérgesi u. 11- 47. (páratlan oldal) | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 378 | [5 empty] | 1990 | 50 | 0.54 | 0.54 | 27 | 19500 | 7371000 | 3980340 | 147420 | 79606.8
RU-IVOG-031 | Ruzsa | Homok köz | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 258 | [5 empty] | 1991 | 50 | 0.56 | 0.56 | 28 | 17000 | 4386000 | 2456160 | 87720 | 49123.2
RU-IVOG-032 | Ruzsa | Erdő u. | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 445 | [5 empty] | 1991 | 50 | 0.56 | 0.56 | 28 | 17000 | 7565000 | 4236400 | 151300 | 84728
RU-IVOG-033 | Ruzsa | Összekötő út Erdő u. vége - Fenyves u. 28. | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 192 | [5 empty] | 1991 | 50 | 0.56 | 0.56 | 28 | 17000 | 3264000 | 1827840 | 65280 | 36556.8
RU-IVOG-034 | Ruzsa | Fenyves u. | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 315 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 17000 | 5355000 | 1178100 | 107100 | 23562
RU-IVOG-035 | Ruzsa | Tölgyes u. | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 366 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 19500 | 7137000 | 1570140 | 142740 | 31402.8
RU-IVOG-036 | Ruzsa | Üllési u. | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 404 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 17000 | 6868000 | 1510960 | 137360 | 30219.2
RU-IVOG-037 | Ruzsa | Petőfi S. u. | gerinc | ivóvíz | AC | 100 | 436 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 19500 | 8502000 | 1870440 | 170040 | 37408.8
RU-IVOG-038 | Ruzsa | Összekötő u. Fenyves u. - Petőfi u. között | gerinc | ivóvíz | AC | 100 | 571 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 19500 | 11134500 | 2449590 | 222690 | 48991.8
RU-IVOG-039 | Ruzsa | Vörösmarty M. u. | gerinc | ivóvíz | AC | 100 | 181 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 19500 | 3529500 | 776490 | 70590 | 15529.8
RU-IVOG-040 | Ruzsa | Dózsa Gy. u. Paprika u. - Dózsa Gy u. 19 - ig | gerinc | ivóvíz | AC | 100 | 156 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 17000 | 2652000 | 583440 | 53040 | 11668.8
RU-IVOG-041 | Ruzsa | Dózsa Gy. u. Szegedi u. - Dózsa Gy. u. 19-ig | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 332 | [5 empty] | 1976 | 50 | 0.26 | 0.26 | 13 | 17000 | 5644000 | 1467440 | 112880 | 29348.8
RU-IVOG-042 | Ruzsa | Öttömösi u. - Defag (Erdészeti telep) | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 125 | [5 empty] | 1984 | 50 | 0.42 | 0.42 | 21 | 17000 | 2125000 | 892500 | 42500 | 17850
RU-IVOG-043 | Ruzsa | Üllési út 43. számtól - Temető | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 640 | [5 empty] | 1980 | 50 | 0.34 | 0.34 | 17 | 19500 | 12480000 | 4243200 | 249600 | 84864
RU-IVOG-044 | Ruzsa | Szegedi-Vörösmarty-Üllés út kereszteződés, út alatti átvezetések és összekötések | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 150 | 71 | [5 empty] | 1990 | 50 | 0.54 | 0.54 | 27 | 17000 | 1207000 | 651780 | 24140 | 13035.6 | Rekonstrukció 1990
RU-IVOG-045 | Ruzsa | Szegedi u. átkötés Paprika utcánál | gerinc | ivóvíz | Acél | 125 | 15 | [5 empty] | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 25800 | 387000 | 54180 | 7740 | 1083.6
RU-IVOG-046 | Ruzsa | Fő u. átkötés Szegedi útnál | gerinc | ivóvíz | AC | 125 | 35 | [5 empty] | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 17000 | 595000 | 83300 | 11900 | 1666
RU-IVOG-047 | Ruzsa | Kossuth u. 40-től Bartók Béla u.-ig | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 105 | [5 empty] | 1981 | 50 | 0.36 | 0.36 | 18 | 17000 | 1785000 | 642600 | 35700 | 12852
RU-IVOG-048 | Ruzsa | Bartók B. u. | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 97 | [5 empty] | 1981 | 50 | 0.36 | 0.36 | 18 | 25800 | 2502600 | 900936 | 50052 | 18018.72
RU-IVOG-049 | Ruzsa | Napsugár u. Szegedi u. Napsugár u. 9-től - Határőr u. | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 283 | [5 empty] | 1987 | 50 | 0.48 | 0.48 | 24 | 17000 | 4811000 | 2309280 | 96220 | 46185.6
RU-IVOG-050 | Ruzsa | Könyves K. u. | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 194 | [5 empty] | 1981 | 50 | 0.36 | 0.36 | 18 | 17000 | 3298000 | 1187280 | 65960 | 23745.6
RU-IVOG-051 | Ruzsa | Paprika u.- Szegedi és Dózsa között | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 100 | 188 | [5 empty] | 1974 | 50 | 0.22 | 0.22 | 11 | 17000 | 3196000 | 703120 | 63920 | 14062.4
RU-IVOG-052 | Ruzsa | Paprika u.- Dózsa és Szivárvány között | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 79 | [5 empty] | 1984 | 50 | 0.42 | 0.42 | 21 | 17000 | 1343000 | 564060 | 26860 | 11281.2
RU-IVOG-053 | Ruzsa | Szivárvány u. | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 107 | [5 empty] | 1984 | 50 | 0.42 | 0.42 | 21 | 17000 | 1819000 | 763980 | 36380 | 15279.6
RU-IVOG-054 | Ruzsa | Vörösmarty M. u.- Petőfi és Szivárvány u. között | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 79 | [5 empty] | 1984 | 50 | 0.42 | 0.42 | 21 | 17000 | 1343000 | 564060 | 26860 | 11281.2
RU-IVOG-055 | Ruzsa | Tavasz u. | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 120 | [5 empty] | 1981 | 50 | 0.36 | 0.36 | 18 | 19500 | 2340000 | 842400 | 46800 | 16848
RU-IVOG-056 | Ruzsa | Szivárvány u.- Szv. Telep felé vezető vezeték | gerinc | ivóvíz | KMPVC | 80 | 400 | [5 empty] | 1984 | 50 | 0.42 | 0.42 | 21 | 17000 | 6800000 | 2856000 | 136000 | 57120
RU-IVOG-057 | Ruzsa | Pusztamérgesi u. Fenyves u-tól Pusztamérgesi u. 11-ig | gerinc | ivóvíz | AC | 80 | 100 | [5 empty] | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 19500 | 1950000 | 273000 | 39000 | 5460
Ruzsa ivóvízhálózat vagyonértékelés összesen: | [6 empty] | 15803 | m | [10 empty] | 283229100 | 99757046 | 5664582 | 1995140.92
A vezetékszakaszok ára tartalmazza a tolózárak, tűzcsapok és közkifolyók árát is.

## vízműtelep-kutak
Ruzsa vízmű és kutak
Objektum azonosítása |  |  | Objektum tulajdonságai | [5 empty] | Állapotjellemzők |  |  |  |  | Gazdasági jellemzők
Viziközmű fajtája | Helye Hrsz | Megnevezés | Egységei | Típus | Azonosítása | Műszaki jellemzők | Mennyiség | Szakág | Létesítés éve | Élet-tartam | Állagmu-tató | Korrigált állagmu-tató | Hátralevő élettartam | Pótlási vagy helyettesítési érték | Vagyonérték | Écs 1 | Écs 2
Vízkivétel | 86/1 | I. számú kút | kút | mélyfúrású kút hőszigetelt acél kútszekrénnyel | B-32 | befejező csőátmérő: 90 mm névleges kap.: 504 m3/d talpmélység: 230 m II. oszt. Rétegvíz tartalékként üzemel | 1 | építészet | 1968 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 26849700 | 2684970 | 536994 | 53699
[7 empty] | 1 | gépészet | 1968 | 10 | -3.5 | 0.1 | 1 | 1118700 | 111870 | 111870 | 11187
|  | II. számú kút | kút | mélyfúrású kút hőszigetelt acél kútszekrénnyel | B-36 | befejező csőátmérő: 165 mm névleges kap.: 576 m3/d talpmélység: 198 m II. oszt. Rétegvíz homokol, tartalék | 1 | építészet | 1982 | 50 | 0.38 | 0.38 | 19 | 18653500 | 7088330 | 373070 | 141767
[7 empty] | 1 | gépészet | 1982 | 10 | -2.1 | 0.1 | 1 | 777200 | 77720 | 77720 | 7772
| 169/30 | III. számú kút | kút | mélyfúrású kút hőszigetelt acél kútszekrénnyel | K-43 | befejező csőátmérő:114,3 mm névleges kap.: 1152 m3/d talpmélység: 282 m II. oszt. Rétegvíz üzemen | 1 | építészet | 2001 | 50 | 0.76 | 0.76 | 38 | 26567100 | 20190996 | 531342 | 403820
[7 empty] | 1 | gépészet | 2001 | 10 | -0.2 | 0.1 | 1 | 1106950 | 110695 | 110695 | 11070
| 86/1 és 169/30 | szivattyúk | búvárszivattyú | EMU K64-6 |  | I. kút leltári szám:1402070010 | 1 | gépészet | 1994 | 10 | -0.9 | 0.1 | 1 | 1046070 | 104607 | 104607 | 10461
|  |  | búvárszivattyú | Grundfos SP 35-8 | 157864 | II. kút leltári szám:1402070020 | 1 | gépészet | 1982 | 10 | -2.1 | 0.1 | 1 | 716000 | 71600 | 71600 | 7160
|  |  | búvárszivattyú | Grundfos SP 46-7 | 112002 | III. kút leltári szám:1501011760 | 1 | gépészet | 2001 | 10 | -0.2 | 0.1 | 1 | 824000 | 82400 | 82400 | 8240
| Kutak összesen: | [12 empty] | 77659220 | 30523188 | 2000298 | 655176
Vízműtelep és vízkezelő létesítmé-nyek | 86/1 | Fő utcai vízműtelep | gépház | lapostetős téglaépület |  | 91 m2 | 1 | építészet | 2001 | 50 | 0.76 | 0.76 | 38 | 5460000 | 4149600 | 109200 | 82992
|  |  | mélytározó | Vasbeton |  | 2x50 m3 | 1 | építészet | 1970 | 50 | 0.14 | 0.14 | 7 | 15000000 | 2100000 | 300000 | 42000
|  |  | csővezeték | Acél | I. sz. kút kitápvezeték: kút és a tzakna között | NA 80 | 20 | építészet | 1968 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 480000 | 48000 | 9600 | 960
|  |  |  | Acél | II. sz. kút kitápvezeték: Kút és a tzakna között | NA 80 | 4 | építészet | 1982 | 50 | 0.38 | 0.38 | 19 | 68000 | 25840 | 1360 | 517
|  |  |  | AC | Tolózárakna és a Fő u.-i gerincvezeték között | NA 150 | 50 | építészet | 1968 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 950000 | 95000 | 19000 | 1900
|  |  | szerelvény akna | monolit vasbeton | Vízmű terület, I.-II. sz. kút között | 1,7 x 1,6 m | 1 | építészet | 1982 | 50 | 0.38 | 0.38 | 19 | 408000
|  |  | tolózár | 2 db NA 80 |  |  | 1 | gépészet | 1982 | 10 | -2.1 | 0.1 | 1 | 60580 | 6058 | 6058 | 606
|  |  | tolózár | 2 db NA 150 |  |  | 1 | gépészet | 1982 | 10 | -2.1 | 0.1 | 1 | 110060
|  |  | vezérlőszekrény | Relés vezérlés |  |  | 1 | villamos | 1982 | 7 | -3.4286 | 0.1 | 1 | 580000 | 58000 | 82857 | 8286
|  |  | energiaellátás | földkábel |  | 3 x 35 Amper | 1 | villamos | 1970 | 15 | -1.8667 | 0.1 | 2 | 1326000 | 132600 | 88400 | 8840
| 169/30 | Határőr utcai vízmütelep | csővezeték | KMPVC | III. sz. kúttól a toronytöltő vezetékig | NA 80 | 10 | gépészet | 2001 | 50 | 0.76 | 0.76 | 38 | 170000 | 129200 | 3400 | 2584
|  |  | csővezeték | KMPVC | Víztoronytól a Határőr u.-i vízgerincvezetékig | NA 150 | 42 | gépészet | 1979 | 50 | 0.32 | 0.32 | 16 | 798000 | 255360 | 15960 | 5107
|  |  | szerelvény csomópont | beépítési készlet | Víztorony és a Határőr u.vízgerincvez. között | NA 80 tolózár | 1 | gépészet | 2001 | 10 | -0.2 | 0.1 | 1 | 36910 | 3691 | 3691 | 369
|  |  | irányítástechnika | Relés vezérlés |  |  | 1 | villamos | 2001 | 7 | -0.71429 | 0.1 | 1 | 580000 | 58000 | 82857 | 8286
|  |  | energiaellátás | földkábel |  | 3 x 32 Amper | 1 | villamos | 2001 | 15 | 0.2 | 0.2 | 3 | 1326000 | 265200 | 88400 | 17680
| Vízműtelep összesen: | [12 empty] | 27353550 | 7326549 | 810783 | 180127
Vízelosztás | 169/30 | víztorony | globusz | AK-200-30/2 |  | kapacitás: 200 m3 csőszármagasság: 30 m | 1 | építészet | 1979 | 50 | 0.32 | 0.32 | 16 | 59600000 | 19072000 | 1192000 | 381440
[8 empty] | gépészet | 1979 | 10 | -2.4 | 0.1 | 1 | 3278000 | 327800 | 327800 | 32780
| Víztorony összesen: | [12 empty] | 62878000 | 19399800 | 1519800 | 414220
Ruzsa kutak, vízmű és víztorony összesen: | [13 empty] | 167890770 | 57249537 | 4330881 | 1249523
A vezetékszakaszok ára tartalmazza a tolózárak, tűzcsapok és közkifolyók árát is.

## tolózár eszközleltár
Ruzsa tolózárakna ezsközleltár
Sor-szám | Csomó-pont azonosító | Helye | Építészeti kialakítás (monolit, előregyártott) | Mérete | Gépészeti szerelés |  |  |  | Létesítés éve | Állapot
[5 empty] | NA50 | NA80 | NA100 | NA150
|  |  |  | (m) | (db) | (db) | (db) | (db)
1. | 1 - TZ 1 | Öttömösi u. - Móra F u. sarok | monolit | 1,0x1,0 | 2 |  |  |  | 1988 | létesítéskori
2. | 1 - TZ 2 | Öttömösi u. Új u. sarok | monolit | 1,6x1,0 | 3 |  |  |  | 2004 | létesítéskori
3. | 1 - TZ 3 | Öttömösi u. 29-el szemben | monolit | 1,1x1,1 | 1 |  |  |  | 1984 | létesítéskori
4. | 2 - TZ 4 | Kodály Z. u. - Határőr u. sarok | monolit | 1,2x0,9 | 2 |  |  |  | 1985 | létesítéskori
5. | 2 - TZ 5 | Kodály Z. u. - Öttömösi u. sarok | monolit | 1,2x1,1 | 2 |  |  |  | 1984 | létesítéskori
6. | 3 - TZ 6 | Kossuth L. u. - Öttömösi u. sarok | monolit | 1,7x1,5 |  |  | 4 |  | 1970 | létesítéskori
7. | 3 - TZ 7 | Kossuth L. u. - Könyves K. u. sarok | monolit | 1,0x1,0 | 1 |  |  |  | 1976 | létesítéskori
8. | 3 - TZ 8 | Kossuth L. u. - Pipacs tér sarok | monolit | 1,0x1,0 | 1 |  |  |  | 1981 | létesítéskori
9. | 3 - TZ 9 | Kossuth L. u. 40. sarkán | monolit | 1,2x1,2 | 2 |  |  |  | 1976 | létesítéskori
10. | 4 - TZ 10 | Rózsa u. 57. - Határőr u. sarok | monolit | 1,2x1,1 | 1 |  |  |  | 1984 | létesítéskori
11. | 4 - TZ 11 | Rózsa u. 48. - Határőr u. sarok | monolit | 1,0x1,0 |  | 1 |  |  | 1981 | létesítéskori
12. | 5 - TZ 12 | Határőr u. Víztoronnyal szemben | monolit | 1,7x1,2 |  | 1 |  | 1 | 1980 | létesítéskori
13. | 6 - TZ 13 | Napsugár u. 9. előtt (tűzcsap mellett) | monolit | 1,8x1,0 | 1 |  |  |  | 1990 | létesítéskori
14. | 7 - TZ 14 | Fő u. - József A. u. sarok | monolit | 1,4x1,2 |  |  | 4 |  | 1970 | létesítéskori
15. | 7 - TZ 15 | Fő u. 8. Vízműgépház előtt | monolit | 0,9x0,9 |  |  | 2 |  | 1970 | létesítéskori
16. | 7 - TZ 16 | Fő u. 8. Vízmű kapu előtt | monolit | 1,7x1,2 |  |  |  | 1 | 1970 | létesítéskori
17. | 7 - TZ 17 | Fő u. Szegedi u. sarok a Fő utcánál | monolit | 1,2x1,0 |  |  | 3 |  | 1970 | létesítéskori
18. | 8 - TZ 18 | Szegedi u. - Paprika u. sarok | monolit | 1,2x1,0 | 1 | 1 |  |  | 1970 | létesítéskori
19. | 8 - TZ 19 | Szegedi u. - Dózsa Gy. u. sarok | monolit | 0,9x0,9 | 1 |  |  |  | 1976 | létesítéskori
20. | 8 - TZ 20 | Szegedi u. 56. és a csatorna között | monolit | 1,0x1,0 | 1 |  |  |  | 1980 | létesítéskori
21. | 8 - TZ 21 | Szegedi u. MgTsz elött | monolit | 1,2x1,2 | 1 |  |  |  | 1980 | létesítéskori
22. | 8 - TZ 22 | Szegedi u. - Határőr u. sarok | monolit | 1,0x1,0 | 1 |  |  |  | 1980 | létesítéskori
23. | 8 - TZ 23 | Szegedi u. Benzinkút mellett | monolit | 1,0x1,0 | 1 |  |  |  | 1987 | létesítéskori
24. | 9 - TZ 24 | Paprika u. - Szivárvány u. sarok | monolit | 1,0x1,0 | 1 |  |  |  | 1984 | létesítéskori
25. | 9 - TZ 25 | Paprika u. - Tavasz u. sarok | monolit | 0,9x0,9 | 1 |  |  |  | 1974 | létesítéskori
26. | 9 - TZ 26 | Petőfi u. - Vörösmarty M. u. - Tavasz u. | monolit | 1,0x1,0 | 1 |  |  |  | 1974 | létesítéskori
27. | 10 - TZ 27 | Üllési u. 43. sz. mellett Tölgyes u. felé | monolit | 1,0x0,8 |  | 3 |  |  | 1974 | létesítéskori
28. | 10 - TZ 28 | Üllési u. 43. sz. mellett Petőfi S. u. és a Temető felé | monolit | 1,2x1,0 | 1 |  |  |  | 1980 | létesítéskori
29. | 10 - TZ 29 | Üllési u. - Vörösmarty M. u. sarok | monolit | 2,0x1,4 |  | 1 |  | 1 | 1990 | létesítéskori
30. | 10 - TZ 30 | Vörösmarty M. u. - Szegedi u. sarok | monolit | 1,4x1,2 |  | 1 |  | 1 | 1990 | létesítéskori
31. | 11 - TZ 31 | Pusztamérgesi u. - Erdő u. sarok | monolit | 1,0x1,0 | 2 |  |  |  | 1990 | létesítéskori
32. | 11 - TZ 32 | Pusztamérgesi u. - Móra F. u. sarok | monolit | 1,2x1,1 | 2 |  |  |  | 1988 | létesítéskori
33. | 11 - TZ 33 | Pusztamérgesi u. - Öttömösi u. sarok | monolit | 1,0x0,9 | 1 |  |  |  | 1981 | létesítéskori
34. | 11 - TZ 34 | Pusztamérgesi u. - Fenyves u. sarok | monolit | 1,4x1,0 | 1 |  | 2 |  | 1970 | létesítéskori
35. | 11 - TZ 35 | Pusztamérgesi u. Pusztamérgesi u. - Új u. összekötő u. sarok | monolit | 1,6x1,2 | 2 |  |  |  | 2004 | létesítéskori
36. | 11 - TZ 36 | Pusztamérgesi u. 30. sz előtt | beépítési készletes csapszekrény |  | 1 |  |  |  | 1990 | létesítéskori
37. | 12 - TZ 37 | Fenyves u. vége 31. előtt | monolit | 1,0x1,0 | 1 | 2 |  |  | 1974 | létesítéskori
38. | 12 - TZ 38 | Fenyves u. - Homok köz sarok | monolit | 1,4x1,4 | 1 |  |  |  | 1991 | létesítéskori
39. | 13 - TZ 39 | Erdő u. - Homok köz sarok | monolit | 2,0x1,7 | 3 |  |  |  | 1991 | létesítéskori
40. | 13 - TZ 40 | Erdő u. vége | monolit | 1,4x1,4 | 1 |  |  |  | 1991 | létesítéskori
Összesen: |  |  |  |  | 41 | 10 | 15 | 4
Mind összesen: |  |  |  |  | 70
A vezetékszakaszok ára tartalmazza a tolózárak, tűzcsapok és közkifolyók árát is.

## tűzcsap eszközleltár
Ruzsa tűzcsap eszközleltára
Tűzcsap azonosító | Helye | Fajtája | Átmérője | Létesítés éve | Csere éve
1. | Rózsa u. Fő u. sarok | Altalaj | 80 | 1970
2. | Üllési út Szent István u. sarok | Föld feletti | 80 | 1970 | 1989
3. | Szent István u. Tölgyes u sarok | Föld feletti | 80 | 1993
4. | Szent István u. Fenyves u. sarok | Altalaj | 80 | 1970
5. | Fenyves u. vége | Altalaj | 80 | 1974
6. | Tölgyes u. vége, Tűzoltóságnál | Föld feletti | 80 | 1974 | 2000
7. | Petőfi u. 50. | Altalaj | 80 | 1974
8. | Petőfi u. 17. | Altalaj | 80 | 1974
9. | Paprika u. 6 | Altalaj | 80 | 1974
10. | Dózsa u. 19. | Altalaj | 80 | 1974
11. | Szegedi út 38. | Altalaj | 80 | 1976
12. | Szegedi út folytatásában, Öregiskolánál | Altalaj | 80 | 1980
13. | Szegedi út benzinkút mellett | Föld feletti | 80 | 1987
14. | Rózsa u. 37. | Altalaj | 80 | 1976
15. | József A. u. 32. | Altalaj | 80 | 1976
16. | Határőr u. 58. | Föld feletti | 80 | 1985
17. | Kossuth u. 48. | Altalaj | 80 | 1981
18. | Kodály u. 33-35. | Altalaj | 80 | 1981
19. | Kossuth u. 26. | Altalaj | 80 | 1976
20. | József A. u. 10. | Altalaj | 80 | 1976
21. | Öttömösi út Fő u. sarok | Altalaj | 80 | 1970
22. | Öttömösi út mázsaház előtt | Altalaj | 80 | 1980
23. | Szegedi u. 23. | Altalaj | 80 | 1974
24. | Üllési út folytatásában Temető előtt | Altalaj | 80 | 1980
25. | Napsugár u. 9. | Föld feletti | 80 | 1987
26. | Pusztamérgesi út 29. | Föld feletti | 80 | 1990
27. | Homok-köz 4. | Föld feletti | 80 | 1991
28. | Erdő u. végéhez közel | Föld feletti | 80 | 1991
29. | Napsugár u. 27. | Föld feletti | 80 | 1990
30. | Napsugár u. 45. | Föld feletti | 80 | 1990
31. | Pusztamérgesi út vége páros oldal | Föld feletti | 80 | 2006
32. | Szegedi út Fő u. sarok | Föld feletti | 80 | 1998
33. | Pusztamérgesi út 47. | Föld feletti | 80 | 2006
34. | Új utca 9. | Föld feletti | 80 | 2006
35. | Új utca 31. | Föld feletti | 80 | 2006
36. | Üllési u. 11. iskolával szemben | Föld feletti | 80 | 1992
Összesen: |  |  | 36
A vezetékszakaszok ára tartalmazza a tolózárak, tűzcsapok és közkifolyók árát is.

## közkifolyó eszközleltár
Ruzsa közkifolyó leltár
Jele | Helye | Létesítés éve | Csere éve
I. | Szent István utca Piac tér ( Virágüzlet előtt ) | 1971
II. | Erdei pihenő | 1978
A vezetékszakaszok ára tartalmazza a tolózárak, tűzcsapok és közkifolyók árát is.

## Földterületek
Földterületek
| Megnevezés | Hrsz | fekvés | nagyság(m2) | Vásárlás | Vagyonérték
Földterület | Határőr utcai vízmű | 169/30 | belterület | 1369 | 1992 | 2738000
Földterület | Fő utcai vízmű | 86/1 | belterület | 2936 | 1992 | 5872000
|  |  |  | 4305 |  | 8610000

## Összesen
Ruzsa ivóvízközmű összesítő | Mennyiség | Pótlási érték | Vagyonérték | Écs1 | Écs2
Ruzsa ivóvízhálózatának vagyonértékelése összesen: | 15803 | 283229100 | 99757046 | 5664582 | 1995140.92
Ruzsa kutak, vízmű és víztorony összesen: | 3 db | 167890770 | 57249537 | 4330881 | 1249523
Földterületek összesen | 4305 |  | 8610000
Ruzsa Viziközmű komplex vagyonértéke |  |  | 165616583
A vezetékszakaszok ára tartalmazza a tolózárak, tűzcsapok és közkifolyók árát is.

## Anyagkimutatás
Anyagkimutatás
Anyag/Átmérő | Hossz
AC 80 | 2673
AC 100 | 2227
AC 125 | 1149
Acél 125 | 15
KMPVC 80 | 8806
KMPVC 100 | 285
KMPVC 150 | 648
Összesen: | 15803